**СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА"**

Адрес: 129515, Москва, тел.: (495) 683-57-13

ул. Академика Королева, д. 4, к. 2. факс: (495) 683-57-13

ОГРН 5137746236800 ИНН/КПП 7717772405/771701001

E-mail: gbuost@mos.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов**

 **08.02.2022\_\_\_**

*(дата предложения)*

**ГБУ «Жилищник Останкинского района»**

 *(наименование управляющей организации)*

для жилого дома по адресу: **ул. Академика Королева, д. 7, корп. 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Применяемые технологии и материалы** | **Возможные исполнители мероприятий** | **Ориентировочные расходы на проведение мероприятий** | **Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов** | **Сроки окупаемости мероприятий** |
| **Перечень мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме.****Система отопления** |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии;2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные клапана, запорные вентили | УО | 1х71000=71 000р. | До 6% | 48 мес. |
| 2 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов);2) экономия тепловой энергии в системе отопления; | Шаровые запорные радиаторные вентили | УО | 504х650=327 600р | До 6% | 12 мес. |
| **Система горячего водоснабжения** |
| 3 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов;2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий;4) рациональное использование воды;5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | 252х320=80 640р84х820=68 880р | До 5% | 36 мес. |
| **Система электроснабжения** |
| 4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | УО | 69х1650=113 850р | До 20% | 30 мес. |
| 5 | Замена светильников на светодиодные | 1) улучшение качества освещения; 2) экономия электроэнергии | Светодиодные светильники | УО | 69х750=51 750р | До 20% | 70 мес. |
| **Система холодного водоснабжения** |
| 6 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов;2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий;4) рациональное использование воды;5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | УО | 252х320=80 640р84х820=68 880р | До 5% | 36 мес. |